На фирменном бланке компании-покупателя, с подписью и печатью организации.

ШАБЛОН РЕКЛАМАЦИОННОГО ПИСЬМА

Генеральному директору

ООО «ЕвроСтэп»

Дегтяреву А. В.

Исх. № ___ дата

Письмо

Укажите, что случилось (опишите обстоятельства возникновения и обнаружения отказа), номер и дату счета, по которому была отгрузка, номер и дату накладной, по которой была отгрузка. Укажите, была ли произведена установка или несоответствие выявилось при входной приемке, если установка была произведена, то укажите обязательные параметры:

- Место установки;

- Дата монтажа;

- Описание места установки, например – «дросселирование расхода на обратной трубе системы циркуляции ГВС» или «запорная задвижка пожарного байпаса» или др. (по возможности, дополнить схемой установки с указанием местоположения вышедшего из строя оборудования);

- Состав рабочей среды – наименование, хим. формула, % концентрация;

- Наличие абразива да/нет, % концентрация твердых включений, максимальный размер частиц;

- Рабочая температура среды;

- Максимальная (пиковая) температура среды и как часто;

- Рабочее давление среды;

- Максимальное (пиковое) давление среды и как часто;

- Место установки – в помещении или на улице, температурный режим окружающей среды и влажность, влажность;

- Частота срабатывания (если применимо);

- Фотографии места установки (общий вид и вблизи в хорошем разрешении);

- Фото самого изделия в хорошем разрешении.

Ген. директор ООО «_________» ФИО

Дата

Печать